Приложение № 1

Утверждено  Постановлением главы МО

Краснополянское сельское поселение

от  01.10.2018 года  № 152

ПЛАН

действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, администрации Краснополянского сельского поселения

Цели и задачи.

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

    - Сведения о поставщике и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации. | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы. | Наименование абонента. | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. | Наименование субабонента. | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Теплоснаб» | 623870, Свердловская обл., с. Байкалово, ул. Революции, 25 Начальник Байкаловского участка Боталов Юрий Анатольевич Телефон: 8 (34362) 2-08-68 | 1. МАОУ Еланская средняя общеобразовательная школа. 2. МКДОУ Еланский детский сад «Колосок». 3. Еланский дом культуры. 4. МКОУ Шадринская средняя общеобразовательная школа. | с. Елань, ул. Чкалова, 2, тел. 9 – 44 - 31 с. Елань, ул. Пролетарская, 30, тел. 9 – 43 - 24 с.Елань, ул.Советская, 27, тел. 9 – 44 - 80 с. Шадринка, ул. им. Н.И. Лаптева, 36, тел. 3 – 92 - 21 |  |  |
| 2. | ООО «Теплоснаб» |  |  |  | Котельная с. Елань, ул. Чкалова, № 1-а Частный сектор с. Елань Котельная с. Шадринка, ул. Н.И. Лаптева, 36 | ул. Революции, д.32,36. ул. Чкалова, д. 2,3,5,4,7. ул. Первомайская, д. 31,37,32,28. МКОУ Шадринская СОШ, телефон: 3-92-21 |

- Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения.

| № п/п | Наименование технологического нарушения. | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха. С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчёт дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации. | Наименование привлекаемых организаций. | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы. | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1. |  | МУП ЖКХ «Елань» | с. Елань, ул. Строителей, № 9 тел. 9-44-45 | 1 час | 6 | 3 | Устранение аварий. |
| 2. |  | Байкаловский участок ОАО МРСК Урала | с. Байкалово, ул. Пролетарская, д.68 тел. 2-01-61, 2-07-75 | 1 час | 3 | 1 |  |
| 3. | ООО «Теплоснаб» |  | с. Байкалово, ул. Революции, д.25, тел. 2-08-68 | 1 час | 2 | 1 |  |

4.    Перечень и объём материальных средств  для ликвидации аварийных ситуаций по состоянию на 01.09. 2018 года.

| № п/п | Наименование материальных средств. | Единица измерения. | Количество. | Организация и место хранения материальных средств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО « Теплоснаб»: |  |  | Склад МУП ЖКХ «Елань» МО Краснополянское сельского поселения и склад ООО «Теплоснаб». |
| 2. | Трубы стальные | тонн | 10 |  |
|  | Задвижки | шт. | 8 |  |
|  | МУП ЖКХ «Елань»: |  |  |  |
|  | Трансформаторы малой мощности | шт. | 2 |  |
|  | Кабели силовые напряжением до 1 кВ | км. | 1 |  |
|  | Провода установочные | км. | 1 |  |
|  | Насосы центробежные | шт. | 2 |  |
|  | Перчатки рабочие | пара | 10 |  |
|  | Радиаторы отопительные | кВт | 1,0 |  |
|  | Листы асбестоцементные | шт. | 40 |  |
|  | Цемент | тонн | 0,1 |  |

5.       Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций.

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций. | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы. | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП ЖКХ «Елань» | с. Елань, ул. Строителей, 9, тел. 9-44-45 | Администрация муниципального образования Краснополянское сельское поселение тел: 9-33-22 |
| 2. | Байкаловский участок ОАО МРСК Урала | с. Байкалово, ул. Пролетарская, д.68, тел. 2-01-61, 2-07-75 | ОАО МРСК Урала г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 140 |
| 3. | Байкаловский участок ООО «Теплоснаб» | с. Байкалово, ул. Революции, д.25, тел. 2-08-68 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб», 620149, Свердловская обл., г. Екатеринбург. ул. Зоологическая, д. 4, офис 8. Тел. 8 (343) 240-78-33 |

6. Порядок действий предприятий,  подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта в расчётные сроки. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ. | ООО «Теплоснаб» МУП ЖКХ «Елань» | с. Байкалово, ул. Революции, д.25, тел. 2-08-68 с. Елань, ул. Строителей, д. 9 , тел. 9-44-45 | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| 2. | Ликвидация аварийной ситуации на объекте. | ООО «Теплоснаб» МУП ЖКХ «Елань» | с. Байкалово, ул. Революции, д.25, тел. 2-08-68 с. Елань, ул. Строителей, д. 9 , тел. 9-44-45 | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| 3. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим. | ООО «Теплоснаб» МУП ЖКХ «Елань» | с. Байкалово, ул. Революции, д.25, тел. 2-08-68 с. Елань, ул. Строителей, д. 9, тел. 9-44-45 | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчётного времени. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ. | МУП ЖКХ «Елань» ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Информирование: ЕДДС, МЧС МКУ ПГО тел. 2-14-12 |
| 2. | Прибытие к месту работы оперативно штаба. | МУП ЖКХ «Елань»; ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Тел. 9-33-22 |
| 3. | Доработка с учётом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств. | МУП ЖКХ «Елань ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Тел. 9-33-22 |
| 4. | Организация оперативного штаба. | МУП ЖКХ «Елань» ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Тел. 9-33-22 |
| 5. | Развёртывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации. | МУП ЖКХ «Елань»; ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Тел. 9-33-22 |
| 6. | Оповещение населения. | МУП ЖКХ «Елань» ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Тел. 9-33-22 |
| 7. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации. | МУП ЖКХ «Елань» ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Тел. 9-33-22 |
| 8. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим. | МУП ЖКХ «Елань» ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Тел. 9-33-22 |
| 9. | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим. | МУП ЖКХ «Елань» ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации. |
| 1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения. | МУП ЖКХ «Елань» ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| 2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения. | МУП ЖКХ «Елань» ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| 3. | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств. | МУП ЖКХ «Елань» ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| 4. | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определённых в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ. | МУП ЖКХ «Елань» ООО «Теплоснаб» | Администрация МО Краснополянское сельское поселение | Информирование ЕДДС 2-14-12 |

СОГЛАСОВАНО:

1. Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Елань» МО Краснополянского сельского поселения.

Директор  МУП ЖКХ «Елань»:       ____________________ Н.В. Кузнецов

(печать)

2. Государственное казённое пожарно-техническое учреждение Свердловской области  «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12».

Начальник ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области  № 12»:   ______________________В.В. Чернаков

(печать)

3. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб»: _____________________ Ю.А. Боталов

(печать)

4.Глава Краснополянского сельского поселения: _____________________ Л.А. Федотова

(печать)