

 **Свердловская область**

**Байкаловский район**

**Постановление**

**главы муниципального образования**

**Краснополянское сельское постановление**

 ***от 05 октября 2016 года № 221***

***Об утверждении плана и порядка действий по ликвидации аварийных ситуаций на территории МО Краснополянское сельское поселение***

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах ЖКХ на территории МО Краснополянское сельское поселение. (Приложение № 1)
2. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия МУП ЖКХ «Елань» и администрации поселения. (Приложение № 2)
3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Краснополянского сельского поселения в сети интернет.
4. Контроль по исполнению настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Краснополянского

сельского поселения Л.А.Федотова

Приложение №1

к Постановлению Главы

Краснополянского сельского

поселения № 221

от 05.10.2016 г.

**План**

ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

с учетом взаимодействия тепло-, электро- водоснабжающих организаций и

 МУП ЖКХ «Елань» на территории Краснополянского сельского поселения,

а также администрации поселения.

1. **План действий при угрозе и возникновении аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представленияинформации |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийных ситуаций | Управляющая организация, собственники и наниматели жилых помещений | с. Елань, тел. 9-44-45с. Краснополянское, Глава и зам.главы 9-33-22, 9-33-68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представленияинформации |
| 1. | Ликвидация аварийных ситуаций на объекте | МУП ЖКХ «Елань» | с. Елань, тел. 9-44-45ЕДДС, тел. 21-411, 21-412 |

1. **Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представленияинформации |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации | Управляющая организация, собственники и наниматели жилых помещений | с. Елань, тел. 9-44-45ЕДДС, тел. 21-411, 21-412 |
| 2. | Прибытие к месту аварии, организация оперативного штаба. | Глава поселения и зам.главы поселения | администрация поселения |
| 3. | Развертывание дополнительных сил, ликвидация аварийных ситуаций. | МУП ЖКХ «Елань», администрация поселения | 8(34362) 9-44-458(34362) 9-33-68 |
| 4. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта рабочий режим. | Управляющая организация,администрация поселения | 8(34362) 9-44-458(34362) 9-33-68 |
| 5 | Ликвидация аварийной ситуации | ОАО «МРСК УРАЛА Свердловэнерго» | 8 (34362) 20148 8 (34362) 20161 |

Согласовано:

 Утверждаю:

И.о. директора МУП ЖКХ «Елань»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Л. Дягилев Глава Краснополянского

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Федотова

 05 октября 2016 г.

Согласовано:

ОАО «МРСК УРАЛА

«Свердловэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Зверовщиков

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год

 Приложение № 2

к Постановлению Главы

Краснополянского сельского

поселения № 221

от 05.10.2016 г.

**Порядок**

ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

с учетом взаимодействия тепло-, электро- водоснабжающих организаций и

 МУП ЖКХ «Елань» на территории Краснополянского сельского поселения,

а также администрации поселения.

Цели: 1. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства

1. Мобилизация сил по ликвидации технологических нарушений и аварий на объектах ЖКХ
2. Снижение уровня технологических нарушений, минимизация последствий аварий.

Задачи:

1. Приведение в готовность необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
4. **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование тепло- и водоснабжающей организациии  | Адрес организации, телефонруководителя |  |
| 1. | МУП ЖКХ «Елань» | с. Елань, ул. Строителей, 11И.о директора А.Л. Дягилев тел. 8(34362) 9-44-45 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование тепло- и водопотребителей  | Адрес организации, телефонруководителя |  |
| 1. | МУП ЖКХ «Елань» | с. Елань, ул. Строителей, 9И.о. директора А.Л.Дягилев, тел. 8(34362) 9-4-45 | ул.Революции, 32, ул. Чкалова, 3 ул. Чкалова, 5 ул. Чкалова, 4 ул. Чкалова,7ул. Первомайская, 31 ул. Первомайская, 37 ул. Первомайская, 32 ул. Первомайская, 28  ул. Революции, 36 11. ул. Чкалова 2 Еланская общеобразовательная школа,Еланский детский сад , Еланский Дом культуры.Водоснабжение 920 человек. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефонруководителя |  |
| 1. | Филиал ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго» | с. Байкалово, БаРЭС.Зверовщиков Владимир Валентинович, тел.8(34362) 20-161 |  |

1. **Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,час. мин. |
| 1. | Отключение ХВС | 2 часа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,час. мин. |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

1. **Порядок действий при угрозе и возникновении аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представленияинформации |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийных ситуаций | Управляющая организация, собственники и наниматели жилых помещений | с. Елань, тел. 9-44-45с. Краснополянское, Глава и зам.главы 9-33-22, 9-33-68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представленияинформации |
| 1. | Ликвидация аварийных ситуаций на объекте | МУП ЖКХ «Елань» | с. Елань, тел. 9-44-45ЕДДС, тел. 21-411, 21-412 |

1. **Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представленияинформации |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации | Управляющая организация, собственники и наниматели жилых помещений | с. Елань, тел. 9-44-45ЕДДС, тел. 21-411, 21-412 |
| 2. | Прибытие к месту аварии, организация оперативного штаба. | Глава поселения и зам.главы поселения | администрация поселения |
| 3. | Развертывание дополнительных сил, ликвидация аварийных ситуаций. | МУП ЖКХ «Елань», администрация поселения | 8(34362) 9-44-458(34362) 9-33-68 |
| 4. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта рабочий режим. | Управляющая организация,администрация поселения | 8(34362) 9-44-458(34362) 9-33-68 |
| 5 | Ликвидация аварийной ситуации |  ОАО « МРСК УРАЛА Свердловэнерго» |  8(34362) 2-01-4 8 (34362)2-01-61 |
|  |  |  |  |

Согласовано:

 Утверждаю:

И.О директора МУП ЖКХ «Елань»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Л. Дягилев Глава Краснополянского

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год Сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Федотова

 05 октября 2016 г.

Согласовано:

ОАО «МРСК УРАЛА

Свердловэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Зверовщиков

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год